“环境检测服务”项目院内调研公示

南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）拟对环境检测服务项目进行院内调研，欢迎符合资格条件的各供应商前来报名参加。

一、论证项目概况

环境检测项目

| 检测点位 | 检测项目 | 每次样品数量 | 点位数 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口（DW006） | 悬浮物 | 3 | 1 | 52 |
|  | 化学需氧量 | 3 | 1 | 52 |
|  | 粪大肠菌群数 | 3 | 1 | 12 |
|  | 肠道致病菌（志贺氏菌) | 3 | 1 | 2 |
|  | 肠道致病菌（沙门氏菌) | 3 | 1 | 4 |
|  | 肠道病毒（按实际情况） | 3 | 1 | 4 |
|  | 结核杆菌（按实际情况） | 3 | 1 | 4 |
|  | pH值 | 3 | 1 | 4 |
|  | 色度 | 3 | 1 | 4 |
|  | 五日生化需氧量 | 3 | 1 | 4 |
|  | 总α | 3 | 1 | 4 |
|  | 总β | 3 | 1 | 4 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 3 | 1 | 4 |
|  | 总汞 | 3 | 1 | 4 |
|  | 总银 | 3 | 1 | 4 |
|  | 总镉 | 3 | 1 | 4 |
|  | 氨氮 | 3 | 1 | 4 |
|  | 总磷 | 3 | 1 | 4 |
|  | 石油类 | 3 | 1 | 4 |
|  | 动植物油类 | 3 | 1 | 4 |
|  | 挥发酚 | 3 | 1 | 4 |
|  | 总氰化物 | 3 | 1 | 4 |
|  | 总余氯 | 3 | 1 | 4 |
| 洗牙废水（DW005） | 总汞 | 3 | 1 | 4 |
|  | 总银 | 3 | 1 | 4 |
| 检验废气（DA003） | 氯化氢 | 3 | 1 | 4 |
|  | 硫酸雾 | 3 | 1 | 4 |
| 污水站废气（DA004） | 臭气浓度 | 3 | 1 | 4 |
|  | 甲烷 | 3 | 1 | 4 |
|  | 氯气 | 3 | 1 | 4 |
|  | 氨 | 3 | 1 | 4 |
|  | 硫化氢 | 3 | 1 | 4 |
| 锅炉废气（DA005） | 氮氧化物 | 3 | 1 | 12 |
|  | 二氧化硫 | 3 | 1 | 1 |
|  | 颗粒物 | 3 | 1 | 1 |
| 食堂废气 | 油烟 | 5 | 1 | 1 |
| 污水站周界无组织废气 | 甲烷 | 3 | 4 | 4 |
|  | 臭气浓度 | 3 | 4 | 4 |
|  | 氨（氨气） | 3 | 4 | 4 |
|  | 氯气 | 3 | 4 | 4 |
|  | 硫化氢 | 3 | 4 | 4 |
| 医院周界无组织废气 | 氯化氢 | 3 | 4 | 4 |
|  | 硫酸雾 | 3 | 4 | 4 |
| 厂界噪声 | 昼夜噪声 | 1 | 4 | 4 |
| 医院生活用水 | 生活用水二次供水 | 1 | 4 | 2 |

服务要求

1.乙方的监测工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的要求，并按照相关要求做好质控措施，提供的监测报告和服务中涉及的采样及分析人员符合相关上岗要求。

2.乙方必须严格遵守廉政要求及职业操守，不受被监测单位的影响，保证监测数据和信息的代表性、正确性和完整性，严守监测秘密。

3.未经甲方允许，监测结果不得作其他用途，不得泄露或散布监测数据和结果。

4.乙方应按照相关要求，做好监测服务过程中的安全生产工作，对安全生产全面负责。

5.乙方应积极配合甲方的监督、检查。

预算：126000元

检测服务时间：1年，具体根据合同约定。

二、参加论证的供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标；

三、报名期限及方式：

1、自公告发布之日起至2024年11月18日17：00（法定节假日除外）；

请提供以下材料复印件并加盖公章：

（1）营业执照副本复印件；

（2）法人授权委托书原件、法人及代理人（如有）身份证复印件。

采购人： 南京大学医学院附属苏州医院 苏州科技城医院

联系人：吴老师      联系电话：0512-69584854

地址：苏州市虎丘区漓江路1号

四、院内调研响应文件的组成及要求

（一）响应文件组成：

1、承诺函（格式见后附）；

2、响应报价表（格式见后附）；

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（磋商响应单位营业执照副本复印件，磋商响应单位法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；

4、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（最近一期经审计的财务报告或财务报表或银行出具的资信证明）；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（企业法人性质的磋商响应单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动），例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员相关证书和用工合同等证明材料。

7、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

8、针对本项目的相关方案；

9、项目组织实施方案、项目进度计划；

10、类似项目业绩；

11、供应商情况表（见附件格式）；

- 12、与本次采购有关的和评审内容中要求提供的其他资料；

（二）响应文件制作要求：

1、数量：为一本正本，二本副本，需装订成册；

2、以上文件组成中的资料要求加盖公章的必须加盖响应单位公章；

3、响应文件以中文为准；

4、响应文件须装袋密封，封口处须盖公章，封面应注明项目名称和供应商单位名称等。

五、院内调研的时间地点

时间：2024年11月19日下午14:00

地点：苏州市高新区漓江路1号负一楼后勤保障处会议室

如有变动，另行通知

报价表

| 序号 | 采购名称 | 服务人员 |  | 服务期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用；

- 格式2：

承诺函

南大医学院附属苏州医院 苏州科技城医院：

我方在收到贵院 环境检测服务论证 文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加论证。并向贵院承诺：

1、我方愿意按照论证文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的报价包括为完成本项目内容所需要的一切费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部内容。

3、我方同意论证文件及更正文件中的规定，我方的谈判响应文件有效期限为谈判开始后30天。

4、我方愿意提供采购人在论证文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方承诺在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

单    位：          联 系 人：           ；

地    址：                       邮政编码：            ；

联系电话：                    传    真：           ；

论证响应单位：（单位盖章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

2024年    月   日

格式3：

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南大附属苏州医院组织实施的 环境检测服务论证 论证活动。代理人在论证过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：              法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                               谈判响应单位：（公章）

格式4：

供应商情况表

响应单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2022年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（全文完）