## 南京大学医学院附属苏州医院

## 光伏发电合同能源管理项目院内论证公示

- 项目基本信息

- 1、项目名称：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）光伏发电合同能源管理项目

- 2、采购单位：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）

- 3、采购类型：服务采购（合同能源管理服务）

- 4、服务期限：5年。自通过验收并网提供电力供应之日起算。合同期满后视运行情况，乙方可优先合作。

- 二、投标企业资格要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、法律、行政法规规定的其他条件；

- 7、本项目不接受联合体投标。

8、报名时须提供以下材料：

（1）投标人企业法人营业执照复印件；

（2）报名单位法人授权委托书；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

本项目不接受联合投标，也不接受分包、转包。

- 三、论证文件的组成及要求：

（一）论证文件组成：

- 1.项目建设方案：

- （1）概述配电系统现状并进行评估。

- （2）概述接入系统的方案设计应充分考虑与之相连接的电力系统的安全性，接地系统配置的合理性。

- （3）概述光伏组件至正常并网发电的全部工程设计方案，包括电站设计、施工、建设、项目的运营、设计联络、政策协调、后台监控、项目评审、设备监造、设备材料采购供应、设备安装、建筑结构、工程质量及工期控制、项目管理、培训、调试、试运行等等。

2.维护方案：概述后期运行的维护方案及突发事间处置方案等。

3.合作模式：概述节能量的计算公式，节能效益分享方式等。

4、有关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件（企业法人营业执照副本，法定代表人身份证扫描件，法人授权委托书（如有授权）、代理人身份证扫描件（如有授权）；

（2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（提供最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料【最近一期依法缴纳税收的凭据，最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

（5）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.类似项目业绩一览表；

四、论证文件制作要求：

1、数量：为一本正本，四本副本，需装订成册；

2、以上文件组成中的资料要求加盖公章的必须加盖单位公章；

五、报名时间：自公告上网之日起至2025年1月21日每日8：00~17：00（节假日除外），只有报名并资格审核通过的供应商才可参加论证。

联系人：龚老师、吴老师        联系电话：0512-69584900、0512-69584854

- 六、论证时间、地点：另行通知

格式1：

响应函

南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）  ：

我方收到贵单位           院内论证公告，经仔细阅读和研究，我方决定参加论证。并向贵单位承诺：

1、愿意按照院内论证公告的一切要求，提供以上所有服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行院内论证公告中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按院内论证公告中的规定，我方的响应文件有效期限为论证开始后30天。

4、我方愿意提供贵方在院内论证公告中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方论证文件有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方承诺该项论证开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商名称：（单位盖章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式2：

供应商关于资格的声明函

日    期：

南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）：

我公司愿参加本次                    院内论证活动。我公司在论证响应文件中所有关于论证资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

论证代表签字：

论证供应商公章：

格式3：

法人授权委托书

日    期：

南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司全权办理针对上述项目的院内论证，参与论证具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自院内论证开始至完毕止。

代理人签名：                        法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                            投标人公章：

格式4：

供应商情况表

年    月    日

| 单位名称（盖章） |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 单 位 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额：2022年 万元； 2023年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润：2022年 万元； 2023年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要服务经验 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

格式5：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 金额 | 完成日期 | 获奖情况 | 业主单位名称 | 业主方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

论证响应单位（公章）：

论证响应单位法定代表或被授权人：（签字或盖章）：

年  	   月     	日